## Curva ABC Serviços
EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INSPETORIA DE JOINVILLE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5-250072862-2
[5 empty] | Bancos |  | SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina (sem desoneração)
[5 empty] | B.D.I. |  | 20.58%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total com BDI | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
9.1 | 39511 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 783.62 | 130.16 | 156.9469 | 122986.7517 | 7.31% | 7.31%
10.2 | 102177 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 62.4 | 1577.65 | 1902.3304 | 118705.4151 | 7.055% | 14.36%
19.2.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 814.1 | 80.4 | 96.9463 | 78923.9991 | 4.691% | 19.06%
18.1 | 103276 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 15359.79 | 18520.8348 | 74083.3391 | 4.403% | 23.46%
18.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 12 | 4239.87 | 5112.4352 | 61349.223 | 3.646% | 27.1%
21.1 | 1075 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO nº 2622/2013 TCU) | UN | 1 | 43909.43 | 52945.9907 | 52945.9907 | 3.147% | 30.25%
6.1 | 10102 | Próprio | ELEVADOR PARA 8 PASSAGEIROS - 600 KG | UN | 0.29 | 145700.81 | 175686.0367 | 50948.9506 | 3.028% | 33.28%
8.3.1.1 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 570.43 | 61.05 | 73.6141 | 41991.6854 | 2.496% | 35.78%
13.7.2 | 1073 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON LED, EMBUTIR, 60X60 48W | UN | 158 | 213.91 | 257.9327 | 40753.3631 | 2.422% | 38.2%
19.1.3 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 162.82 | 192 | 231.5136 | 37695.0444 | 2.24% | 40.44%
19.1.2 | 102715 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ]ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 180 | 172.24 | 207.687 | 37383.6586 | 2.222% | 42.66%
11.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2239.53 | 12.93 | 15.591 | 34916.4988 | 2.075% | 44.74%
8.5.1.1 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 427.43 | 61.05 | 73.6141 | 31464.8705 | 1.87% | 46.61%
18.15 | 103270 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 8556.78 | 10317.7653 | 30953.296 | 1.84% | 48.44%
18.6 | 1051 | Próprio | DIFUSOR DIRECIONAL 4 VIAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE E CAIXA PLENUM | UN | 14 | 1781.97 | 2148.6994 | 30081.792 | 1.788% | 50.23%
21.4 | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 722.6 | 33.75 | 40.6957 | 29406.7489 | 1.748% | 51.98%
8.3.3.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 225.86 | 106.64 | 128.5865 | 29042.5496 | 1.726% | 53.71%
18.9 | 1072 | Próprio | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CONDENSADORAS DE AR CONDIDIONADO | M | 43.35 | 510.93 | 616.0794 | 26707.0417 | 1.587% | 55.29%
8.1.3.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 187.91 | 106.64 | 128.5865 | 24162.6915 | 1.436% | 56.73%
16.8 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 31.52 | 616.12 | 742.9175 | 23416.7595 | 1.392% | 58.12%
13.8.2 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 788.26 | 23.98 | 28.9151 | 22792.6041 | 1.355% | 59.48%
8.1.1.1 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 273.88 | 61.05 | 73.6141 | 20161.427 | 1.198% | 60.67%
13.4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3205.2 | 5.15 | 6.2099 | 19903.8753 | 1.183% | 61.86%
5.3.1.6 | 1026 | Próprio | PORTA DE CORRER DE VIDRO COM 4 FOLHAS SEQUENCIAIS, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | M2 | 14.37 | 1113.62 | 1342.803 | 19296.0791 | 1.147% | 63%
16.7 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 13.54 | 1073.74 | 1294.7157 | 17530.4505 | 1.042% | 64.05%
21.3 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 722.6 | 19.92 | 24.0195 | 17356.5167 | 1.032% | 65.08%
11.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 688.347 | 20.84 | 25.1289 | 17297.3837 | 1.028% | 66.11%
13.2.10 | DEINFRA 40121 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Chapa 14- GE 200X50mm c/ Tampa | M | 120.29 | 105.23 | 126.8863 | 15263.1571 | 0.9072% | 67.01%
17.4 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 12.45 | 912.96 | 1100.8472 | 13705.5472 | 0.8146% | 67.83%
2.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 10 | 1011.08 | 1219.1603 | 12191.6026 | 0.7246% | 68.55%
2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 10 | 1005.81 | 1212.8057 | 12128.057 | 0.7208% | 69.27%
15.7 | 36498 | SINAPI | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | 1 | 9012.7661 | 10867.5934 | 10867.5934 | 0.6459% | 69.92%
11.3 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 2080.3 | 4.32 | 5.2091 | 10836.3992 | 0.6441% | 70.56%
14.1.1.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 14 | 635.08 | 765.7795 | 10720.9125 | 0.6372% | 71.2%
18.3 | 103254 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4323.25 | 5212.9748 | 10425.9497 | 0.6197% | 71.82%
3.10 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 76.09 | 113.07 | 136.3398 | 10374.0958 | 0.6166% | 72.44%
2.6 | 97031 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024 | M | 50 | 171.92 | 207.3011 | 10365.0568 | 0.616% | 73.05%
13.2.5 | 1043 | Próprio | CURVA PLANA LISA PLUS VERTICAL EXTERNA PARA SISTEMA 'X' | UN | 60 | 141.05 | 170.0781 | 10204.6854 | 0.6065% | 73.66%
13.8.5 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 3972.97 | 4790.6072 | 9581.2145 | 0.5694% | 74.23%
18.8 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2633.64 | 3175.6431 | 9526.9293 | 0.5662% | 74.79%
8.1.2.1 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 110.4 | 63.07 | 76.0498 | 8395.8986 | 0.499% | 75.29%
7.4.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 41.15 | 164.51 | 198.3662 | 8162.7674 | 0.4851% | 75.78%
5.1.1.10 | 10106 | Próprio | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO PARA PORTA DE VIDRO DESLIZANTE | UN | 1 | 6720.02 | 8103.0001 | 8103.0001 | 0.4816% | 76.26%
2.3 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 10 | 651.43 | 785.4943 | 7854.9429 | 0.4669% | 76.73%
5.3.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.6 | 986.5 | 1189.5217 | 7850.8432 | 0.4666% | 77.19%
5.1.1.9 | 1027 | Próprio | PORTA AUTOMÁTICA DE CORRER DE VIDRO COM 4 FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS MÓVEIS, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | M2 | 5.76 | 1113.6213 | 1342.8046 | 7734.5543 | 0.4597% | 77.65%
13.8.7 | 141408 | Próprio | SWITCH GIGABIT 48 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 1 | 5781.84 | 6971.7427 | 6971.7427 | 0.4144% | 78.07%
8.4.1 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 43.65 | 132.29 | 159.5153 | 6962.8421 | 0.4138% | 78.48%
5.2.1.3 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 801.79 | 966.7984 | 6767.5887 | 0.4022% | 78.88%
13.8.6 | 98305 | SINAPI | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 2749.56 | 3315.4194 | 6630.8389 | 0.3941% | 79.28%
16.4 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 549.1 | 662.1048 | 6621.0478 | 0.3935% | 79.67%
13.4.2 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 139.2 | 39.39 | 47.4965 | 6611.5075 | 0.3929% | 80.06%
2.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 5 | 1092.13 | 1316.8904 | 6584.4518 | 0.3913% | 80.46%
15.11 | 1015 | Próprio | DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | UN | 19 | 287.32 | 346.4505 | 6582.5587 | 0.3912% | 80.85%
8.3.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 570.43 | 9.35 | 11.2742 | 6431.159 | 0.3822% | 81.23%
13.9.5 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 82 | 63.94 | 77.0989 | 6322.1059 | 0.3757% | 81.61%
20.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 851.96 | 6.11 | 7.3674 | 6276.7625 | 0.3731% | 81.98%
8.3.2.1 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 79.2 | 63.07 | 76.0498 | 6023.1446 | 0.358% | 82.34%
12.1 | 1031 | Próprio | RODAPÉ EM PVC, ALTURA 10 CM. | M | 60 | 80.09 | 96.5725 | 5794.3513 | 0.3444% | 82.68%
13.9.3 | 141410 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - 7/8" x 1/8" | M | 320 | 14.88 | 17.9423 | 5741.5373 | 0.3412% | 83.02%
4.2.2.1 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | M2 | 10.7 | 443.278 | 534.5046 | 5719.1996 | 0.3399% | 83.36%
18.14 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 60 | 76.1 | 91.7614 | 5505.6828 | 0.3272% | 83.69%
5.1.1.7 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 5.92 | 769.5033 | 927.8671 | 5492.9732 | 0.3265% | 84.02%
21.6 | DEINFRA 42517 | Próprio | PROJETO PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA | M2 | 973.01 | 4.675 | 5.6371 | 5484.9998 | 0.326% | 84.34%
4.1.2.1 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | M2 | 9.82 | 443.278 | 534.5046 | 5248.8355 | 0.312% | 84.65%
7.1.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 87.5 | 49.59 | 59.7956 | 5232.1169 | 0.311% | 84.96%
19.4.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 332 | 12.93 | 15.591 | 5176.21 | 0.3076% | 85.27%
7.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 87.5 | 48.48 | 58.4572 | 5115.0036 | 0.304% | 85.58%
11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 317.39 | 12.93 | 15.591 | 4948.4256 | 0.2941% | 85.87%
8.1.3.3 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 30.6 | 132.29 | 159.5153 | 4881.1676 | 0.2901% | 86.16%
5.1.1.6 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 801.7947 | 966.804 | 4834.0202 | 0.2873% | 86.45%
8.5.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 427.43 | 9.35 | 11.2742 | 4818.9441 | 0.2864% | 86.73%
10.3 | 87834 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | 22.85 | 174.58 | 210.5086 | 4810.1207 | 0.2859% | 87.02%
16.6 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 34.6 | 112.31 | 135.4234 | 4685.6496 | 0.2785% | 87.3%
16.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 314.28 | 378.9588 | 4547.5059 | 0.2703% | 87.57%
15.24 | 10103 | Próprio | PAINEL DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS | UN | 2 | 1850.7096 | 2231.5857 | 4463.1713 | 0.2653% | 87.83%
21.5 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 476.92 | 7.17 | 8.6456 | 4123.2529 | 0.2451% | 88.08%
13.2.11 | 1063 | Próprio | CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" | UN | 18 | 184.74 | 222.7595 | 4009.6709 | 0.2383% | 88.32%
18.12 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 54.1 | 65.2338 | 3914.0268 | 0.2326% | 88.55%
2.5 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 34 | 94.7869 | 114.2941 | 3885.9978 | 0.231% | 88.78%
5.3.1.7 | 1041 | Próprio | PORTA DE MADEIRA 140X210 , SÓLIDA, COM GUARNIÇÃO, FERRAGENS E FECHADURA | UN | 1 | 3198.53 | 3856.7875 | 3856.7875 | 0.2292% | 89.01%
7.3.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 72.53 | 43.97 | 53.019 | 3845.47 | 0.2286% | 89.24%
8.3.3.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 24.43 | 118.11 | 142.417 | 3479.2482 | 0.2068% | 89.45%
5.1.1.5 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 714.91 | 862.0385 | 3448.1539 | 0.2049% | 89.65%
13.2.9 | DEINFRA 40113 | Próprio | Eletrocalha Perfurada Chapa 14- GE 300X50mm c/ Tampa | M | 22.56 | 124 | 149.5192 | 3373.1532 | 0.2005% | 89.85%
13.4.1 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 146.2 | 18.63 | 22.4641 | 3284.2447 | 0.1952% | 90.05%
13.6.14 | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 52.11 | 62.8342 | 3141.7119 | 0.1867% | 90.23%
11.5 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 69.81 | 37.2 | 44.8558 | 3131.3806 | 0.1861% | 90.42%
9.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 35.89 | 69.81 | 84.1769 | 3021.1089 | 0.1796% | 90.6%
5.4.1.1 | DEINFRA 42700 | Próprio | Porta de ferro chapa lisa completa | M2 | 2.43 | 1021.16 | 1231.3147 | 2992.0948 | 0.1778% | 90.78%
10.1 | 1030 | Próprio | LETREIRO CREA-SC EM AÇO INOX | UN | 1 | 2458.2 | 2964.0976 | 2964.0976 | 0.1762% | 90.95%
17.7 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1227.89 | 1480.5898 | 2961.1795 | 0.176% | 91.13%
13.4.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220.8 | 10.99 | 13.2517 | 2925.9846 | 0.1739% | 91.3%
5.3.1.4 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 801.79 | 966.7984 | 2900.3951 | 0.1724% | 91.47%
13.2.7 | 1044 | Próprio | CURVA STANDART VERTICAL 90° 25MM SISTEMA | UN | 44 | 53.84 | 64.9203 | 2856.492 | 0.1698% | 91.64%
15.6 | 733 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | 2 | 1163.88 | 1403.4065 | 2806.813 | 0.1668% | 91.81%
8.2.1.1 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 35.68 | 61.05 | 73.6141 | 2626.5507 | 0.1561% | 91.97%
13.4.3 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110.4 | 19.48 | 23.489 | 2593.1838 | 0.1541% | 92.12%
15.16 | 101906 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 691.93 | 834.3292 | 2502.9876 | 0.1488% | 92.27%
16.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 341.8 | 412.1424 | 2472.8546 | 0.147% | 92.42%
13.1.1 | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2010.14 | 2423.8268 | 2423.8268 | 0.1441% | 92.56%
16.9 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 656.05 | 791.0651 | 2373.1953 | 0.141% | 92.7%
13.2.3 | 1042 | Próprio | CURVA PLUS HORIZONTAL 90° R30 25MM SISTEMA | UN | 25 | 77.89 | 93.9198 | 2347.9941 | 0.1396% | 92.84%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4 | 467.16 | 563.3015 | 2253.2061 | 0.1339% | 92.98%
8.1.3.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 15.17 | 118.11 | 142.417 | 2160.4665 | 0.1284% | 93.1%
5.1.1.3 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1773.06 | 2137.9557 | 2137.9557 | 0.1271% | 93.23%
5.2.1.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1773.06 | 2137.9557 | 2137.9557 | 0.1271% | 93.36%
5.3.1.5 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1773.06 | 2137.9557 | 2137.9557 | 0.1271% | 93.49%
21.2 | 10164 | Próprio | PLANO DE GERÊNCIAMENTO DE RESÍDUOS | UN | 1 | 1747.525 | 2107.1656 | 2107.1656 | 0.1252% | 93.61%
19.3.4 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 854.7 | 1030.5973 | 2061.1945 | 0.1225% | 93.73%
14.5.1 | 1037 | Próprio | CURVA PLANA LISA PLUS VERTICAL INTERNA PARA SISTEMA | UN | 30 | 56.12 | 67.6695 | 2030.0849 | 0.1207% | 93.85%
13.2.4 | DEINFRA 42862 | Próprio | Escada tipo marinheiro | M | 4.7 | 357.41 | 430.965 | 2025.5354 | 0.1204% | 93.97%
7.5.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 30 | 54.69 | 65.9452 | 1978.3561 | 0.1176% | 94.09%
13.8.4 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 245.48 | 6.5 | 7.8377 | 1923.9986 | 0.1144% | 94.21%
3.7 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 47.1 | 33.25 | 40.0928 | 1888.3732 | 0.1122% | 94.32%
19.2.3 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 11.45 | 132.29 | 159.5153 | 1826.45 | 0.1086% | 94.43%
8.3.3.3 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 12 | 125.64 | 151.4967 | 1817.9605 | 0.108% | 94.53%
13.9.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 160.91 | 9.27 | 11.1778 | 1798.6143 | 0.1069% | 94.64%
15.9 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 206.36 | 248.8289 | 1741.8022 | 0.1035% | 94.75%
16.1 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 24 | 59.33 | 71.5401 | 1716.9627 | 0.102% | 94.85%
13.5.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 67.49 | 81.3794 | 1708.9683 | 0.1016% | 94.95%
18.11 | 90795 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 696.89 | 840.31 | 1680.6199 | 0.09989% | 95.05%
5.2.1.4 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12 | 114.95 | 138.6067 | 1663.2805 | 0.09886% | 95.15%
13.7.1 | 1050 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL Ø 6" EM ALUMÍNIO | m | 24.76 | 55.52 | 66.946 | 1657.5834 | 0.09852% | 95.25%
18.5 | 1049 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL Ø 8" EM ALUMÍNIO | m | 25.38 | 53.85 | 64.9323 | 1647.9825 | 0.09795% | 95.34%
18.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.38 | 986.5 | 1189.5217 | 1641.5399 | 0.09756% | 95.44%
5.1.2.3 | 100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 54.31 | 65.487 | 1637.175 | 0.0973% | 95.54%
14.3.1 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 60 | 21.86 | 26.3588 | 1581.5273 | 0.094% | 95.63%
4.1.1.2 | DEINFRA 40142 | Próprio | Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado | M2 | 1.89 | 691.3369 | 833.614 | 1575.5304 | 0.09364% | 95.73%
5.2.1.5 | 1052 | Próprio | INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO HELICOCENTRÍFUGO 280M3/H EM AMBIENTES SEM JANELA, INCLUI FORNECIMENTO | UN | 3 | 432.9 | 521.9908 | 1565.9725 | 0.09307% | 95.82%
18.7 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | UN | 25 | 46.12 | 55.6115 | 1390.2874 | 0.08263% | 95.9%
13.3.1 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 567.84 | 684.7015 | 1369.4029 | 0.08139% | 95.98%
11.6 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 69.81 | 15.68 | 18.9069 | 1319.8938 | 0.07845% | 96.06%
5.1.2.2 | 1025 | Próprio | JANELA FIXA COM VIDRO DE SEGURANÇA E BANDEIRA VENEZIANA FIXA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 120 x150 cm | UN | 1 | 1078.89 | 1300.9256 | 1300.9256 | 0.07732% | 96.14%
5.2.2.1 | 1025 | Próprio | JANELA FIXA COM VIDRO DE SEGURANÇA E BANDEIRA VENEZIANA FIXA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 120 x150 cm | UN | 1 | 1078.89 | 1300.9256 | 1300.9256 | 0.07732% | 96.22%
5.3.2.1 | 1025 | Próprio | JANELA FIXA COM VIDRO DE SEGURANÇA E BANDEIRA VENEZIANA FIXA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 120 x150 cm | UN | 1 | 1078.89 | 1300.9256 | 1300.9256 | 0.07732% | 96.29%
16.11 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 153.69 | 185.3194 | 1297.2358 | 0.0771% | 96.37%
15.10 | 1014 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 18 SETORES | un | 1 | 1055.63 | 1272.8787 | 1272.8787 | 0.07565% | 96.45%
5.1.1.11 | DEINFRA 40142 | Próprio | Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado | M2 | 1.89 | 553.08 | 666.9039 | 1260.4483 | 0.07491% | 96.52%
5.1.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.54 | 665.95 | 803.0025 | 1236.6239 | 0.0735% | 96.6%
19.1.1 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 135 | 7.46 | 8.9953 | 1214.3612 | 0.07217% | 96.67%
15.3 | 37558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 22 | 44.84 | 54.0681 | 1189.4976 | 0.0707% | 96.74%
4.1.1.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5.6 | 168.69 | 203.4064 | 1139.0759 | 0.0677% | 96.81%
16.10 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 314.28 | 378.9588 | 1136.8765 | 0.06757% | 96.87%
13.3.2 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 933.17 | 1125.2164 | 1125.2164 | 0.06688% | 96.94%
15.15 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 231.35 | 278.9618 | 1115.8473 | 0.06632% | 97.01%
17.3 | 102255 | SINAPI | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 0.96 | 944.62 | 1139.0228 | 1093.4619 | 0.06499% | 97.07%
5.3.1.2 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 175.08 | 211.1115 | 1055.5573 | 0.06274% | 97.13%
13.3.11 | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 27 | 32.17 | 38.7906 | 1047.3458 | 0.06225% | 97.2%
14.4.2 | 1074 | Próprio | CISTERNA VERTICAL 600 L | UN | 1 | 856.95 | 1033.3103 | 1033.3103 | 0.06141% | 97.26%
4.2.1.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5.06 | 168.69 | 203.4064 | 1029.2364 | 0.06117% | 97.32%
13.2.1 | 1040 | Próprio | ADAPTADOR EM TERMOPLASTICO PARA CANALETA 25MM 3X1" PLANA | UN | 23 | 37.11 | 44.7472 | 1029.1865 | 0.06117% | 97.38%
12.2 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 11 | 75.19 | 90.6641 | 997.3051 | 0.05927% | 97.44%
18.10 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26 | 31.21 | 37.633 | 978.4585 | 0.05815% | 97.5%
19.4.5 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 70 | 11.58 | 13.9632 | 977.4215 | 0.05809% | 97.56%
17.6 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 810.47 | 977.2647 | 977.2647 | 0.05808% | 97.61%
8.2.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 85.68 | 9.35 | 11.2742 | 965.976 | 0.05741% | 97.67%
13.2.13 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 13.3 | 16.0371 | 962.2284 | 0.05719% | 97.73%
19.4.6 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 70 | 10.98 | 13.2397 | 926.7779 | 0.05508% | 97.78%
17.5 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 382.47 | 461.1823 | 922.3647 | 0.05482% | 97.84%
16.5 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 736.49 | 888.0596 | 888.0596 | 0.05278% | 97.89%
19.4.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 332 | 2.21 | 2.6648 | 884.7196 | 0.05258% | 97.94%
10.4 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 24.85 | 29.08 | 35.0647 | 871.3569 | 0.05179% | 98%
13.2.12 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 60 | 12.01 | 14.4817 | 868.8995 | 0.05164% | 98.05%
13.3.9 | 104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 13 | 55.33 | 66.7169 | 867.3199 | 0.05155% | 98.1%
5.2.1.2 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 714.91 | 862.0385 | 862.0385 | 0.05123% | 98.15%
5.3.1.3 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 714.91 | 862.0385 | 862.0385 | 0.05123% | 98.2%
20.4 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | M2 | 208.39 | 3.4 | 4.0997 | 854.3407 | 0.05078% | 98.25%
5.1.1.12 | 90795 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 696.89 | 840.31 | 840.31 | 0.04994% | 98.3%
13.5.1 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 164.77 | 198.6797 | 794.7187 | 0.04723% | 98.35%
5.1.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.66 | 986.5208 | 1189.5468 | 785.1009 | 0.04666% | 98.4%
4.3.3.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.78 | 168.69 | 203.4064 | 768.8762 | 0.0457% | 98.44%
15.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30 | 21.23 | 25.5991 | 767.974 | 0.04564% | 98.49%
13.6.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 38.02 | 45.8445 | 733.5123 | 0.0436% | 98.53%
17.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 37.52 | 16.07 | 19.3772 | 727.0328 | 0.04321% | 98.57%
13.6.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 3.6 | 167.45 | 201.9112 | 726.8804 | 0.0432% | 98.62%
13.9.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 57.7 | 69.5747 | 695.7466 | 0.04135% | 98.66%
13.9.1 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 21.41 | 25.8162 | 645.4044 | 0.03836% | 98.7%
8.2.3.2 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 133.51 | 160.9864 | 643.9454 | 0.03827% | 98.74%
17.2 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 3.97 | 132.29 | 159.5153 | 633.2757 | 0.03764% | 98.77%
16.14 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 4 | 121.19 | 146.1309 | 584.5236 | 0.03474% | 98.81%
13.6.12 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 47.33 | 57.0705 | 570.7051 | 0.03392% | 98.84%
13.3.5 | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 47.21 | 56.9258 | 569.2582 | 0.03383% | 98.88%
13.2.8 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 37.52 | 45.2416 | 542.8994 | 0.03227% | 98.91%
13.6.15 | 1036 | Próprio | TAMPA TERMINAL PARA CANALETA SISTEMA | UN | 40 | 11.12 | 13.4085 | 536.3398 | 0.03188% | 98.94%
13.8.8 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 110.99 | 133.8317 | 535.327 | 0.03182% | 98.97%
13.6.11 | 141409 | Próprio | CABO FIBRA OPTICA OM3 | M | 32 | 13.36 | 16.1095 | 515.5036 | 0.03064% | 99%
15.22 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 84.37 | 101.7333 | 508.6667 | 0.03023% | 99.03%
13.6.13 | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 11 | 37.75 | 45.5189 | 500.7084 | 0.02976% | 99.06%
13.3.7 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 25.81 | 31.1217 | 497.9472 | 0.02959% | 99.09%
13.3.4 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | 58.36 | 70.3705 | 492.5934 | 0.02928% | 99.12%
13.6.9 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 40.73 | 49.1122 | 491.1223 | 0.02919% | 99.15%
13.6.8 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 39.78 | 47.9667 | 479.6672 | 0.02851% | 99.18%
14.1.1.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 77.38 | 93.3048 | 466.524 | 0.02773% | 99.21%
8.1.1.2 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 386.4 | 465.9211 | 465.9211 | 0.02769% | 99.23%
19.2.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 40.92 | 9.35 | 11.2742 | 461.3415 | 0.02742% | 99.26%
13.8.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 2.6875 | 139.52 | 168.2332 | 452.1268 | 0.02687% | 99.29%
3.1 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 10 | 37.28 | 44.9522 | 449.5222 | 0.02672% | 99.31%
15.18 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 87.5 | 4.21 | 5.0764 | 444.1866 | 0.0264% | 99.34%
13.6.4 | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20 | 17.59 | 21.21 | 424.2004 | 0.02521% | 99.37%
18.13 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 65.96 | 79.5346 | 397.6728 | 0.02364% | 99.39%
15.14 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 82.22 | 99.1409 | 396.5635 | 0.02357% | 99.41%
13.3.3 | DEINFRA - 43723 | Próprio | ACIONADOR MANUAL SEGURANÇA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO) COM SIRENE | UN | 3 | 109.42 | 131.9386 | 395.8159 | 0.02352% | 99.44%
13.8.1 | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9 | 35.38 | 42.6612 | 383.9508 | 0.02282% | 99.46%
19.4.3 | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 316.52 | 381.6598 | 381.6598 | 0.02268% | 99.48%
15.8 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 5 | 61.05 | 73.6141 | 368.0704 | 0.02188% | 99.5%
5.1.1.8 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.11 | 8.41 | 10.1408 | 356.0427 | 0.02116% | 99.53%
15.4 | 100698 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 3 | 97.974 | 118.137 | 354.4111 | 0.02106% | 99.55%
5.1.2.4 | 10521 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 285.21 | 343.9062 | 343.9062 | 0.02044% | 99.57%
13.3.6 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 12.4 | 22.52 | 27.1546 | 336.7172 | 0.02001% | 99.59%
13.5.4 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 46.42 | 55.9732 | 335.8394 | 0.01996% | 99.61%
15.12 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 63.36 | 76.3995 | 305.598 | 0.01816% | 99.63%
8.2.2.1 | 1016 | Próprio | SINALIZADOR / ALERTA VISUAL COM FLASHES E LUZ DE LED DE ALTO BRILHO | UN | 3 | 74.18 | 89.4462 | 268.3387 | 0.01595% | 99.64%
15.21 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 3.52 | 63.07 | 76.0498 | 267.6953 | 0.01591% | 99.66%
15.17 | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 20.74 | 25.0083 | 250.0829 | 0.01486% | 99.67%
5.1.1.2 | 1020 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 204.14 | 246.152 | 246.152 | 0.01463% | 99.69%
3.3 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 200.25 | 241.4614 | 241.4614 | 0.01435% | 99.7%
13.6.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7 | 26.49 | 31.9416 | 223.5915 | 0.01329% | 99.71%
13.3.8 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 46.34 | 55.8768 | 223.5071 | 0.01328% | 99.73%
8.2.3.1 | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4 | 45.76 | 55.1774 | 220.7096 | 0.01312% | 99.74%
13.5.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 1.5 | 118.11 | 142.417 | 213.6256 | 0.0127% | 99.75%
13.7.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 11.75 | 14.1682 | 212.5223 | 0.01263% | 99.77%
3.2 | 39391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 6 | 28.16 | 33.9553 | 203.732 | 0.01211% | 99.78%
13.5.6 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20 | 8.36 | 10.0805 | 201.6098 | 0.01198% | 99.79%
5.1.1.4 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 164.77 | 198.6797 | 198.6797 | 0.01181% | 99.8%
3.9 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 7.2 | 22.52 | 27.1546 | 195.5132 | 0.01162% | 99.81%
19.3.1 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 48.9 | 3.21 | 3.8706 | 189.2732 | 0.01125% | 99.82%
13.6.3 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | M2 | 37.52 | 4.11 | 4.9558 | 185.943 | 0.01105% | 99.84%
20.3 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 74.34 | 89.6392 | 179.2783 | 0.01066% | 99.85%
19.3.2 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 144.22 | 0.97 | 1.1696 | 168.6835 | 0.01003% | 99.86%
15.13 | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 37.52 | 3.6 | 4.3409 | 162.8698 | 0.00968% | 99.87%
15.20 | 1017 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 2 | 64.06 | 77.2435 | 154.4871 | 0.009182% | 99.88%
13.6.10 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 40.94 | 49.3655 | 148.0964 | 0.008802% | 99.88%
13.2.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 57.7 | 69.5747 | 139.1493 | 0.00827% | 99.89%
14.4.1 | 1034 | Próprio | ARREMATE DE TAMPA PARA SISTEMA 'X' | UN | 8 | 14.01 | 16.8933 | 135.1461 | 0.008032% | 99.9%
13.5.5 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 53.7 | 64.7515 | 129.5029 | 0.007697% | 99.91%
13.6.7 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 104.1 | 125.5238 | 125.5238 | 0.00746% | 99.92%
14.2.1.1 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 102.29 | 123.3413 | 123.3413 | 0.007331% | 99.92%
14.1.2.1 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 99.64 | 120.1459 | 120.1459 | 0.007141% | 99.93%
16.12 | 98112 | SINAPI | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF_12/2020 | UN | 1 | 90.6 | 109.2455 | 109.2455 | 0.006493% | 99.94%
13.6.1 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 12.87 | 15.5186 | 108.6305 | 0.006456% | 99.94%
16.13 | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 85.64 | 103.2647 | 103.2647 | 0.006137% | 99.95%
15.2 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 12.14 | 14.6384 | 102.4689 | 0.00609% | 99.96%
3.8 | 37556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 27.81 | 33.5333 | 100.5999 | 0.005979% | 99.96%
15.5 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.56 | 28.7 | 34.6065 | 88.5925 | 0.005265% | 99.97%
13.5.7 | 92341 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 0.7 | 101.75 | 122.6902 | 85.8831 | 0.005104% | 99.97%
13.2.6 | 39469 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 71.0732 | 85.7 | 85.7 | 0.005093% | 99.98%
15.23 | 1045 | Próprio | CURVA STANDART HORIZONTAL 90° 25MM SISTEMA 'X' | UN | 1 | 64.48 | 77.75 | 77.75 | 0.004621% | 99.98%
3.4 | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 31.19 | 37.6089 | 75.2178 | 0.00447% | 99.99%
20.2 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 14.82 | 17.87 | 53.6099 | 0.003186% | 99.99%
15.19 | 99817 | SINAPI | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7 | 6.06 | 7.3071 | 51.15 | 0.00304% | 99.99%
13.3.10 | 104398 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 31.17 | 37.5848 | 37.5848 | 0.002234% | 99.99%
19.4.1 | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 27.77 | 33.4851 | 33.4851 | 0.00199% | 100%
3.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 12 | 2.3 | 2.7733 | 33.2801 | 0.001978% | 100%
3.6 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 10.81 | 13.0347 | 26.0694 | 0.001549% | 100%
19.3.3 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2 | 0.59 | 0.71142 | 1.4228 | 8.457e-05% | 100%
[7 empty] | Total Geral | 1682538.7691
_______________________________________________________________ Carolina dos Santos Kuhn CREA-SC 062568-4